慈溪市吉顺塑料容器有限公司

PT(圆柱型水箱)尺寸表：

| 型号 | 等级 | 直径 | 垂直 | 总高 | 盖口 | 臂厚 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-250L | B | 660 | 740 | 1010 | 400 | 2.6 | 6.5 |
|  | 特 |  |  |  |  | 4 | 9.5 |
| PT-300L | B | 730 | 780 | 930 | 400 | 3.3 | 8.5 |
|  | 特 |  |  |  |  | 5 | 11 |
| PT-400L | A |  |  |  |  | 3 | 8 |
|  | B | 770 | 900 | 1130 | 400 | 4 | 11 |
|  | 特 |  |  |  |  | 5 | 15 |
| PT-500L | A |  |  |  |  | 3 | 10 |
|  | B | 800 | 1000 | 1350 | 400 | 5 | 13 |
|  | 特 |  |  |  |  |  | 18 |
| PT-800L | A | 970 | 1040 | 1320 | 400 | 4 | 14 |
|  | B |  |  |  |  | 5 | 17 |
| PT-1000L | A |  |  |  |  | 3.4 | 17 |
|  | B | 1070 | 1100 | 1480 | 400 | 4.2 | 20 |
|  | 特 |  |  |  |  | 5.9 | 29 |
| PT-1200L | B | 1320 | 970 | 1250 | 400 | 5 | 27 |
|  | 特 |  |  |  |  | 8 | 50 |
| PT-1500L | A | 1320 | 1100 | 1500 | 400 | 4 | 30 |
|  | B |  |  |  |  | 5 | 35 |
|  | 特 |  |  |  |  | 7 | 45 |
| PT-2000L | A | 1320 | 1390 | 1750 | 400 | 4.7 | 40 |
|  | B |  |  |  |  | 5.3 | 45 |
|  | 特 |  |  |  |  | 7.1 | 60 |
| PT-2500L | A | 1580 | 1290 | 1720 | 600 | 5.5 | 55 |
|  | B |  |  |  |  | 6.5 | 65 |
| PT-3000L | A | 1580 | 1640 | 2050 | 600 | 6.8 | 70 |
|  | B |  |  |  |  | 7.8 | 80 |
|  | 特 |  |  |  |  | 10.5 | 130 |
| PT-4000L | B | 1880 | 1410 | 1850 | 600 | 8 | 90 |
|  | 特 |  |  |  |  | 13 | 160 |
| PT-5000L | A |  |  |  |  | 7.5 | 110 |
|  | B | 1880 | 1750 | 2200 | 600 | 8.5 | 120 |
|  | 特 |  |  |  |  | 11 | 180 |

慈溪市吉顺塑料容器有限公司

PT(圆柱型水箱)尺寸表：

| 型号 | 等级 | 直径 | 垂直 | 总高 | 盖口 | 臂厚 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-5000L | B | 1880 | 2300 | 2820 | 600 | 10 | 150 |
|  | 特 |  |  |  |  | 13 | 200 |
| PT-6000L | B | 1880 | 2080 | 2500 | 600 | 9 | 150 |
|  | 特 |  |  |  |  | 11 | 205 |
| PT-7000L | B | 1880 | 2080 | 2800 | 600 | 9 | 180 |
|  | 特 |  |  |  |  | 13 | 250 |
| PT-8000L | B | 2320 | 2030 | 2500 | 600 | 10 | 200 |
|  | 特 |  |  |  |  | 13 | 255 |
| PT-10000L | B | 2250 | 2470 | 2900 | 600 | 11 | 220 |
|  | 特 |  |  |  |  | 15 | 350 |
| PT-10000L | B | 2000 | 3000 | 3600 | 600 | 11 | 250 |
|  | 特 |  |  |  |  | 14 | 310 |
| PT-10000L | B | 3200 | 1250 | 1850 | 600 | 11 | 280 |
|  | 特 |  |  |  |  | 13.6 | 350 |
| PT-13000L | B | 2600 | 2500 | 3000 | 600 | 12 | 300 |
|  | 特 |  |  |  |  | 14 | 380 |
| PT-15000L | B | 2760 | 2550 | 3150 | 600 | 14 | 360 |
|  | 特 |  |  |  |  | 17 | 450 |
| PT-17000L | B | 2600 | 3200 | 3700 | 600 | 16 | 450 |
|  | 特 |  |  |  |  | 20 | 550 |
| PT-20000L | B | 2760 | 3450 | 3945 | 600 | 16 | 560 |
|  | 特 |  |  |  |  | 20 | 700 |
| PT-25000L | B | 3200 | 3350 | 3800 | 600 | 17 | 750 |
|  | 特 |  |  |  |  | 19 | 900 |
| PT-30000L | B | 3400 | 3450 | 4200 | 600 | 22 | 900 |
|  | 特 |  |  |  |  | 25 | 1100 |
| PT-30000L | B | 2600 | 5500 | 6000 | 600 | 24 | 1000 |
|  | 特 |  |  |  |  | 28 | 1200 |
| PT-40000L | B | 3400 | 4250 | 5200 | 600 | 25 | 1300 |
|  | 特 |  |  |  |  | 27 | 1500 |
| PT-50000L | B | 3400 | 5450 | 6200 | 600 | 28 | 1700 |
|  | 特 |  |  |  |  | 32 | 2000 |

慈溪市吉顺塑料容器有限公司

圆形加药箱尺寸表：

| 名 称 型 号 | 直径 | 高度 | 厚度 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆 形 加 药 箱 | MC-10000L | 2300 | 2800 | 15 | 350 |
|  | MC-8000L | 2300 | 2400 | 14 | 280 |
|  | MC-7000L | 1880 | 2700 | 10 | 250 |
|  | MC-6000L | 1880 | 2500 | 10 | 220 |
|  | MC-5000L | 1580 | 2700 | 10 | 180 |
|  | MC-5000L | 1880 | 2200 | 10 | 150 |
|  | MC-4000L | 1880 | 1950 | 10 | 120 |
|  | MC-3000L | 1580 | 2000 | 8 | 90 |
|  | MC-2500L | 1580 | 1600 | 7 | 70 |
|  | MC-2000L | 1320 | 1650 | 6 | 55 |
|  | MC-1700L | 1020 | 2250 | 6 | 50 |
|  | MC-1500L | 1320 | 1400 | 6 | 40 |
|  | MC-1200L | 1320 | 1150 | 6 | 35 |
|  | MC-1000L | 1000 | 1460 | 6 | 28 |
|  | MC-500L | 790 | 1150 | 6 | 18 |
|  | MC-300L | 710 | 980 | 6 | 14 |
|  | MC-200L | 600 | 920 | 6 | 10 |
|  | MC-150L | 600 | 680 | 5 | 8 |
|  | MC-120L | 600 | 590 | 5 | 7 |
|  | MC-100L | 460 | 780 | 5 | 6 |
|  | MC-80L | 460 | 600 | 5 | 5 |
|  | MC-60L | 460 | 450 | 5 | 4 |
|  | MC-40L | 360 | 410 | 5 | 2 |

慈溪市吉顺塑料容器有限公司

大锥加药箱尺寸表

| 型号 | 直经 | 垂高 | 锥高 | 总高 | 带架子高 | 口径 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCMC-80L | 500 | 330 | 350 | 750 | 1020 | 160 | 7 |
| DCMC-100L | 500 | 420 | 350 | 850 | 1120 | 160 | 8 |
| DCMC-120L | 500 | 520 | 350 | 950 | 1220 | 160 | 10 |
| DCMC-150L | 600 | 470 | 350 | 920 | 1200 | 160 | 12 |
| DCMC-200L | 600 | 650 | 350 | 1100 | 1380 | 160 | 13 |
| DCMC-250L | 700 | 580 | 450 | 1140 | 1400 | 260 | 15 |
| DCMC-300L | 700 | 700 | 450 | 1360 | 1580 | 260 | 18 |
| DCMC-500L | 850 | 720 | 600 | 1450 | 1600 | 260 | 23 |
| DCMC-800L | 1020 | 780 | 680 | 1620 | 1880 | 260 | 40 |
| DCPT-1100L | 1070 | 1070 | 415 | 1739 | 2000 | 400 | 45 |
| DCMC-1800L | 1320 | 1100 | 750 | 2080 | 2420 | 400 | 60 |
| DCMC-2200L | 1320 | 1425 | 550 | 2200 | 2520 | 400 | 60 |
| DCMC-2300L | 1320 | 1400 | 750 | 2360 | 2720 | 400 | 80 |
| DCPT-2700L | 1200 | 1490 | 415 | 2820 | 3120 | 400 | 45 |
| DCPT-3400L | 1580 | 1635 | 600 | 2620 | 2920 | 400 | 45 |
| DCMC-3400L | 1580 | 1635 | 600 | 1540 | 2720 | 400 | 45 |
| DCMC-5500L | 1880 | 1720 | 670 | 2590 | 2900 | 400 | 180 |
| DCPT-5500L | 1880 | 1720 | 670 | 2790 | 3100 | 400 | 180 |
| DCMC-13000L | 2250 | 2330 | 1580 | 4400 | 4700 | 600 | 180 |
| DCPT-13000L | 2250 | 2330 | 1580 | 4200 | 4500 | 600 | 180 |
| DCPT-18000L | 2650 | 2620 | 1190 | 4370 | 4670 | 600 | 180 |
| DCPT-23000L | 2650 | 3400 | 1190 | 5070 | 5370 | 600 | 180 |
| DCPT-35000L | 3150 | 3680 | 1024 | 5130 | 5430 | 600 | 180 |

注：DCMC是大锥加药箱，DCPT是大锥水箱

慈溪市吉顺塑料容器有限公司

方形加药箱尺寸表：

| 名 称 型 号 | 长*宽 | 高度 | 厚度 | 重量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 形 加 药 箱 | KC-25L | 330*210 | 390 | 5 | 2 |  |  |
|  | KC-35L | 260*260 | 510 | 5 | 3 |  |  |
|  | KC-40L | 400*350 | 420 | 5 | 2.5 |  |  |
|  | KC-50L | 360*360 | 490 | 5 | 3 |  |  |
|  | KC-60L | 540*350 | 350 | 5 | 4 |  |  |
|  | KC-70L | 390*340 | 570 | 5 | 4.5 |  |  |
|  | KC-80L | 390*340 | 650 | 5 | 5 |  |  |
|  | KC-90L | 600*400 | 430 | 5 | 7 |  |  |
|  | KC-100L | 450*400 | 650 | 5 | 6 |  |  |
|  | KC-100L | 460*390 | 600 | 5 | 6 |  |  |
|  | KC-110L | 580*430 | 430 | 5 | 6 |  |  |
|  | KC-115L | 625*400 | 500 | 5 | 7 |  |  |
|  | KC-120L | 450*380 | 730 | 5 | 7 |  |  |
|  | KC-125L | 700*450 | 450 | 5 | 8 |  |  |
|  | KC-190L | 650*430 | 730 | 6 | 10 |  |  |
|  | KC-200L | 570*570 | 730 | 6 | 10 |  |  |
|  | KC-300L | 570*570 | 1070 | 5 | 15 |  |  |
|  | KC-350L | 1000*760 | 460 | 5 | 18 |  |  |
|  | KC-450L | 850*750 | 870 | 6 | 20 |  |  |
|  | KC-500L | 1020*720 | 800 | 6 | 23 |  |  |
|  | KC-530L | 1010*760 | 760 | 8 | 30 |  |  |
|  | KC-860L | 1010*1010 | 890 | 8 | 45 |  |  |
|  | KC-1080L | 1010 | 1010 | 1110 | 60 |  |  |
| 房 车 水 箱 | KC-38L | 330*210 | 390 | 5 | 4 |  |  |
|  | KC-45L | 550*350 | 230 | 5 | 4 |  |  |
|  | KC-55L | 640*350 | 250 | 5 | 4 |  |  |
|  | KC-70L | 740*440 | 240 | 5 | 5 |  |  |
|  | KC-80L | 800*350 | 300 | 5 | 5 |  |  |
|  | KC-85L | 700*500 | 250 | 5 | 5 |  |  |
|  | KC-90L | 610*610 | 250 | 5 | 6 |  |  |
|  | KC-95L | 700*590 | 250 | 5 | 6 |  |  |
|  | KC-100L | 900*450 | 270 | 5 | 6 |  |  |
|  | KC-135L | 390*340 | 650 | 5 | 8 |  |  |
|  | KC-150L | 1000*450 | 350 | 5 | 8 |  |  |

·

慈溪市吉顺塑料容器有限公司

K（方桶）尺寸表

| 名称型号 | 规格（mm） |
| --- | --- |
|  | 上 部 | 下 部 | 高度 | 边宽 | 厚度 | 重量(kg) |
| 方 桶 | K-30L | 450*300 | 450*300 | 220 | 80 | 3.5 | 1.7 |
|  | K-45L | 400*330 | 390*320 | 345 | 60 | 3.2 | 2 |
|  | K-50L | 580*380 | 560*370 | 170 | 70 | 3.2 | 2.5 |
|  | K-90L | 600*400 | 590*380 | 390 | 70 | 3.5 | 3.5 |
|  | K-150L | 700*600 | 600*500 | 600 | 70 | 3.2 | 4.8 |
|  | K-200L | 790*550 | 750*510 | 540 | 80 | 3.5 | 6.5 |
|  | K-300L | 890*610 | 840*560 | 580 | 90 | 4 | 10 |
|  | K-500L | 1160*620 | 1110*600 | 620 | 100 | 5.2 | 17 |
|  | K-600L | 1310*960 | 1000*690 | 620 | 100 | 5.5 | 18 |
|  | K-700L | 1470*980 | 1310*910 | 500 | 120 | 5.8 | 20 |
|  | K-840L | 1470*980 | 1420*930 | 590 | 80 | 4.9 | 20 |
|  | K-1100L | 1730*1000 | 1530*950 | 650 | 120 | 5.1 | 27 |
|  | K-1500L | 1910*1020 | 1840*980 | 790 | 120 | 6.8 | 40 |
|  | K-2000L | 2050*1200 | 2000*1060 | 720 | 100 | 6.4 | 50 |
|  | K-2500L | 1970*1270 | 1880*1160 | 1060 | 90 | 6 | 52 |

慈溪市吉顺塑料容器有限公司

M (圆桶)尺寸表 ：

| 名 称 型 号 | 规 格（MM） |
| --- | --- |
|  | 上部 | 下部 | 高度 | 厚度 | 盖重（kg） | 重量（kg） |
| 圆 桶 | M-25L | 320 | 260 | 340 | 3 |  | 1.8 |
|  | M-45L | 390 | 340 | 400 | 3.5 | 0.8 | 2 |
|  | M-120L | 520 | 430 | 570 | 3.5 | 1 | 4 |
|  | M-200L | 630 | 540 | 700 | 3.6 | 1.5 | 6 |
|  | M-300L | 800 | 680 | 720 | 3.5 | 1.5 | 8 |
|  | M-400L | 940 | 785 | 705 | 4 | 2.8 | 10 |
|  | M-500L | 1000 | 910 | 760 | 4 | 3.7 | 13 |
|  | M-600L | 1100 | 950 | 790 | 4.5 | 4.5 | 14 |
|  | M-800L | 1100 | 1030 | 980 | 5 |  | 20 |
|  | M-1000L | 1270 | 1170 | 925 | 5.7 | 6 | 28 |
|  | M-1200L | 1380 | 1200 | 940 | 6 | 7 | 30 |
|  | M-1500L | 1550 | 1460 | 810 | 5.9 | 无盖 | 35 |
|  | M-2000L | 1480 | 1350 | 1380 | 6.4 | 无盖 | 50 |
|  | M-3000L | 2150 | 2000 | 1100 |  |  | 100 |

慈溪市吉顺塑料容器有限公司

卧式水箱尺寸表：

| 名 称 型 号 | 规 格（MM） | 厚度 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 | 宽度 | 总高 |  |  |
| 卧 式 水 箱 | LT-1000L | 1620 | 1010 | 1020 | 8 | 40 |
|  | LT-1000L | 1400 | 1000 | 1100 | 8 | 40 |
|  | LT-2000L | 1560 | 1470 | 1390 | 10 | 90 |
|  | LT-3000L | 2000 | 1500 | 1410 | 12 | 140 |
|  | LT-3000L | 3300 | 1250 | 1250 | 12 | 150 |
|  | LT-5000L架子 | 3180 | 1800 | 1280 | 16 | 300 |
|  | LT-8000L架子 | 4100 | 1650 | 1650 | 18 | 400 |
|  | LT-10000L架子 | 5100 | 1700 | 1700 | 20 | 500 |
|  | LT-20000L架子 | 4500 | 2500 | 2500 | 22 | 900 |
|  | LT-25000L架子 | 6020 | 2400 | 2400 | 25 | 1150 |
|  | LT-25000L架子 | 5500 | 2500 | 2500 | 25 | 1150 |

慈溪市吉顺塑料容器有限公司

MC （盐箱）尺寸表 ：

| 名 称 型 号 |
| --- |
|  | 直径 | 高度 | 总高 |
| 盐 箱 | MC-15L | 210 | 420 | 460 |
|  | MC-25L | 240 | 460 | 500 |
|  | MC-60L | 340 | 630 | 690 |
|  | MC-100L | 390 | 790 | 850 |
|  | MC-200L | 500 | 820 | 880 |
|  | MC-300L | 630 | 1090 | 1190 |
|  | MC-500L | 770 | 1140 | 1290 |
|  | MC-800L | 920 | 1170 | 1350 |
|  | MC-1000L | 1040 | 1220 | 1400 |
|  | MC-1500L | 1250 | 1430 | 1520 |
|  | MC-2000L | 1490 | 1420 | 1600 |
|  | MC-3000L | 1490 | 1920 | 2100 |

以上尺寸为慈溪市吉顺塑料容器有限公司所有 禁止模仿与盗窃使用尺寸

联系人：刘二    联系电话：13484263585